## classificazione 2021
CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA ANNO DI MONITORAGGIO 2020/2021 DELLE ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI DELLA CAMPANIA DESIGNATE E MONITORATE AI SENSI DEL D.Lgs152/2006 parte III - Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla sezione B
Fiume | Dip Provinciale | CODICE Stazione | Comune | Latitudine | Longitudine | CONFORMITÀ |  | Temperatura | Ossigeno disciolto | pH | Solidi sospesi | BOD5 | Fosforo totale | Nitriti | Fenoli | idrocarburi di origine Petrolifera | ammoniaca non ionizzata | ammoniaca totale | cloro residuo tot. | Zinco | Rame | tensioattivi anionici | Arsenico | Cadmio totale | Cromo totale | Mercurio totale | Nichel | Piombo
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[8 empty] | T | OD | pH | SS | BOD5 | P tot | NO2 | Pentaclorofenolo |  | NH3 | NH4 | HOCL | Zn | Cu | MBAS | As | Cd | Cr | Hg | Ni | Pb
[8 empty] | °C | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
ACQUE SALMONICOLE
Alento | SA | Al1 | Monteforte Cilento (SA) | 40.3494 | 15.1671 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Alento | SA | Al3 | Omignano Scalo (SA) | 40.2532 | 15.1294 | CONFORME | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Alento | SA | Al4bis | Casal velino (SA) | 40.2051 | 15.1538 | CONFORME | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Bussento | SA | Bu1 | Sanza (SA) | 40.2242 | 15.5486 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Bussento | SA | Bu2bis | Caselle in Pittari (SA) | 40.1886 | 15.5555 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Bussento | SA | Bu3 | Morigerati (SA) | 40.1344 | 15.5439 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore irpino | AV | C1 | Montella (Av) | 40.8225 | 15.0154 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore irpino | AV | C3bis | Castelfranci (Av) | 40.934 | 15.0397 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore | SA | Cl1 | Piaggine (SA) | 40.3415 | 15.3805 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore | SA | Cl2 | Laurino (SA) | 40.3368 | 15.3291 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore | SA | Cl3bis | Felitto (SA) | 40.3778 | 15.2384 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore | SA | Cl5 | Controne (SA) | 40.5479 | 15.1752 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Fasanella | SA | F | Bellosguardo (SA) | 40.4201 | 15.2769 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Mingardo | SA | M1 | Laurino (SA) | 40.2474 | 15.4117 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Mingardo | SA | M4 | Centola (SA) | 40.0969 | 15.3597 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Ofanto | AV | O3ter | Monteverde (Av) | 41.0504 | 15.5467 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Invaso Alento | SA | OAl1 | Perito (SA) | 40.3177 | 15.1087 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Pietra | SA | P | Bellosguardo (SA) | 40.4066 | 15.283 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Sele | AV | Sl1bis | Calabritto (AV) | 40.7867 | 15.2404 | Non Conforme | NC | NC | C | C | C | C | C | n.d. |  |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C
Sele | SA | Sl1 | Valva (SA) | 40.7198 | 15.2452 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Sele | SA | Sl3 | Contursi Terme (SA) | 40.6381 | 15.2335 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Sele | SA | Sl4 | Eboli (SA) | 40.5965 | 15.1198 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 21
Sele | SA | Sl5 | Contursi Terme (SA) | 40.5494 | 15.0437 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 21
Sammaro | SA | Sm | Sacco (SA) | 40.3824 | 15.3551 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Savone | CE | Sv1 | Teano (Ce) | 41.2707 | 14.0376 | Non Conforme | NC | C | C | C | C | NC | NC | n.d. |  |  | C | C | C | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Tammaro | BN | Ta1bis | Morcone (Bn) | 41.3556 | 14.6978 | Non Conforme | NC | C | NC | C | C | C | n.d. | C |  |  | C | C | C | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Titerno | BN | Ti1 | Cusano Mutri (Bn) | 41.3388 | 14.5252 | Non Conforme | NC | C | NC | C | n.d. | C | n.d. | C |  |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C
Tanàgro | SA | Tn2 | Sicignano degli Alburni (Sa) | 40.5837 | 15.357 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Tanàgro | SA | Tn3bis | Sicignano degli Alburni (Sa) | 40.6122 | 15.2579 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Tusciano | SA | Tu1 | Acerno (Sa) | 40.718 | 15.0375 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Tusciano | SA | Tu2 | Olevano sul Tusciano (Sa) | 40.646 | 15.018 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Volturno | CE | V1 | Capriati al Volturno (Ce) | 41.4736 | 14.1045 | Non Conforme | NC | C | C | C | C | NC | n.d. | C |  |  | C | C | C | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
ACQUE CIPRINICOLE
Alento | SA | Al5 | Casal velino (SA) | 40.1728 | 15.139 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Bussento | SA | Bu5 | S. Marina di Policastro (SA) | 40.0714 | 15.5084 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Calore irpino | BN | C11 | Melizzano (Bn) | 41.1844 | 14.4748 | Non Conforme | NC | C | NC | C | n.d. | C | C | C |  |  | n.d. | C | n.d. | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Calore | SA | Cl6 | Serre (SA) | 40.512 | 15.0432 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Garigliano | CE | G2 | Sessa Aurunca (Ce) | 41.2421 | 13.7746 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Lago Matese | CE | LM1 | San Gregorio Matese (CE) | 41.4153 | 14.3879 | CONFORME | C | C | C | C | C | C | n.d. | C |  |  | n.d. | C | n.d. | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Mingardo | SA | M5 | Celle di Bulgheria (SA) | 40.0354 | 15.3134 | CONFORME | C | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Sele | SA | Sl6 | Capaccio (SA) | 40.4966 | 15.0149 | Non Conforme | NC | bar: 1 to 7; 10 to 18; 20 to 21
Lago Telese | BN | TL1 | Telese Terme (Bn) | 41.2127 | 14.5351 | Non Conforme | NC | C | NC | C | n.d. | C | n.d. | C |  |  | C | C | n.d. | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Volturno | CE | V3bis | Alife (CE) | 41.2557 | 14.3809 | CONFORME | C | C | C | C | C | C | n.d. | C |  |  | C | C | n.d. | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Volturno | CE | V5 | Castel Campagnano (CE) | 41.194 | 14.4529 | Non Conforme | NC | C | C | C | C | NC | C | C |  |  | n.d. | NC | NC | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
Volturno | CE | V7 | Capua (CE) | 41.1324 | 14.2723 | Non Conforme | C | C | C | C | C | C | C | C |  |  | n.d. | C | C | C | C | n.d. | C | C | C |  | C | C
parametri che determinano la conformità come ta Tab.1/B - Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi DLgs 152/06
| NC | SITO NON CONFORME
| C | SITO CONFORME