## IND 1 Potenza eff lorda FER
Numero (n.) e Potenza efficiente lorda (MW) degli impianti da fonti rinnovabili in Campania al 31 dicembre
| Idrico |  | Eolica |  | Fotovoltaica |  | Bioenergie |  | Totale
| n. | MW | n. | MW | n. | MW | n. | MW | n. | MW
2014 | 52 | 349.6 | 221 | 1250.5 | 24827 | 712.3 | 56 | 241.7 | 25156 | 2554.1
2015 | 53 | 350.1 | 295 | 1318.3 | 26478 | 731.8 | 68 | 244.4 | 26894 | 2644.6
2016 | 55 | 342.2 | 388 | 1350.6 | 28462 | 756.8 | 73 | 245 | 28978 | 2694.6
2017 | 58 | 342.4 | 593 | 1390.4 | 30401 | 783.8 | 96 | 249.4 | 31148 | 2766
2018 | 60 | 346.5 | 608 | 1443.2 | 32504 | 804.7 | 94 | 240.6 | 33266 | 2835
2019 | 60 | 346.5 | 616 | 1734.7 | 34939 | 833.3 | 94 | 236.9 | 35709 | 3151.4
2020 | 62 | 347.8 | 618 | 1742.8 | 37208 | 877.5 | 95 | 236.8 | 37983 | 3204.9
2021 | 61 | 343.7 | 625 | 1770.7 | 40293 | 923.9 | 97 | 239 | 41076 | 3277.3
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Nota
La Potenza Efficiente di un impianto di generazione è la massima potenza elettrica possibile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell'impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti termoelettrici). La Potenza Efficiente è lorda se misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto o netta se misurata all'uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e dalle perdite nei trasformatori di centrale
Fonte dei dati
TERNA

## IND 1 Potenza eff lorda prov
Potenza efficiente lorda (MW) degli impianti di produzione di energia elettrica per provincia al 31 dicembre
| Avellino |  | Benevento |  | Caserta |  | Napoli |  | Salerno |  | Campania
|  | di cui fonti rinnovabili |  | di cui fonti rinnovabili |  | di cui fonti rinnovabili |  | di cui fonti rinnovabili |  | di cui fonti rinnovabili |  | di cui fonti rinnovabili
2016 | 788.6 | 769.3 | 516.7 | 514 | 3084.6 | 499.1 | 893.8 | 349 | 593.9 | 561.9 | 5877.7 | 2693.3
2017 | 795.7 | 776.4 | 552.1 | 549.4 | 3095.8 | 509.3 | 904.5 | 355.8 | 606.6 | 573.6 | 5954.8 | 2764.6
2018 | 840.4 | 820.1 | 565.7 | 563 | 3100.8 | 514.5 | 906.3 | 357.6 | 615.7 | 579.8 | 6028.9 | 2835.1
2019 | 885.9 | 873.8 | 807.4 | 804.7 | 3106.6 | 520.2 | 913.8 | 364.3 | 624.6 | 588.5 | 6338.5 | 3151.5
2020 | 897 | 884.8 | 810 | 807.3 | 2757.9 | 532.1 | 930.1 | 378.3 | 639.7 | 602.3 | 6034.7 | 3204.8
2021 | 931.5 | 917.6 | 813.2 | 810.5 | 2766 | 540.2 | 972.3 | 392.6 | 653.8 | 616.3 | 6136.8 | 3277.2
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti.
Nota
La Potenza Efficiente di un impianto di generazione è la massima potenza elettrica possibile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell'impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti termoelettrici). La Potenza Efficiente è lorda se misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto o netta se misurata all'uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e dalle perdite nei trasformatori di centrale
Fonte dei dati
GSE

## IND 1 Potenza generazione autop
Potenza efficiente (MW) degli impianti elettrici di generazione in Campania al 31 dicembre
| Lorda |  |  | Netta
| Produttori | Autoproduttori | totale | Produttori | Autoproduttori | totale
2014 | 5657.4 | 77.5 | 5734.9 | 5574.8 | 74 | 5648.8
2015 | 5753.7 | 70.1 | 5823.8 | 5670 | 67.5 | 5737.5
2016 | 5810.3 | 67.4 | 5877.7 | 5723.9 | 65 | 5788.9
2017 | 5884.1 | 70.6 | 5954.7 | 5797.5 | 68 | 5865.5
2018 | 5832.5 | 196.4 | 6028.9 | 5747.6 | 189.1 | 5936.7
2019 | 6241.4 | 97.1 | 6338.5 | 6153.2 | 93.4 | 6246.6
2020 | 5.832,2 | 202,5 | 6034.7 | 5750.1 | 195 | 5945.1
2021 | 5.928,0 | 208,9 | 6136.9 | 5846.4 | 201.2 | 6047.6
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti.
Nota 1
La Potenza Efficiente di un impianto di generazione è la massima potenza elettrica possibile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell'impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti termoelettrici). La Potenza Efficiente è lorda se misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto o netta se misurata all'uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e dalle perdite nei trasformatori di centrale
Nota 2
Ai sensi del Dlgs 79/99, art.2, comma 2 ”Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate 4 dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Fonte dei dati
GSE

## IND 2 Produzione lorda per font
Produzione elettrica lorda (GWh) per tipo di fonte
tipologia di impianto | Idrica |  | termoelettrica |  | eolica | fotovoltaica | Totali
| fonte rinnovabile | fonte tradizionale | fonte rinnovabile | fonte tradizionale | fonte rinnovabile | fonte rinnovabile | fonte rinnovabile | fonte tradizionale
2016 | 500.6 | 316 | 1149.9 | 6011.9 | 2562.3 | 834.5 | 5047.3 | 6327.9 | 11375.2
2017 | 338.6 | 298.7 | 1155.9 | 6047.5 | 2619.8 | 939.6 | 5053.9 | 6346.2 | 11400.1
2018 | 722.9 | 329.8 | 1195.2 | 5261.1 | 2494 | 877.5 | 5289.6 | 5591.8 | 10881.4
2019 | 540.4 | 351.8 | 1155.5 | 6614.2 | 2964.1 | 907 | 5567 | 6966 | 12533
2020 | 421.6 | 422.4 | 1193.6 | 5515.1 | 3209.2 | 981.5 | 5805.8 | 5937.5 | 11743.3
2021 | 681.3 | 318.6 | 1135 | 5556.9 | 3557.1 | 952.2 | 6325.5 | 5875.5 | 12201
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei Dati: GSE

## IND 3 Consumi 2016
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2016
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 279.8 | 5260.1 | 4461.1 | 6179.7
Avellino | 10.9 | 355.1 | 627.7 | 440.9
Benevento | 22.2 | 245.3 | 182.9 | 269.3
Caserta | 86.7 | 874.6 | 1080.9 | 1012.1
Napoli | 51.4 | 2790.6 | 1460.6 | 3182.7
Salerno | 108.6 | 994.5 | 1109.1 | 1274.8
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Consumi 2017
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2017
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 304.9 | 5347.6 | 4569 | 6313.9
Avellino | 12.6 | 358.3 | 629.1 | 450.4
Benevento | 24.4 | 248.9 | 189.9 | 277
Caserta | 98.4 | 897.3 | 1121.1 | 1042.9
Napoli | 56.2 | 2825.3 | 1486.9 | 3214.8
Salerno | 113.4 | 1017.7 | 1142.1 | 1328.9
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Consumi 2018
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2018
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 288 | 5312.1 | 4528 | 6317.5
Avellino | 12.9 | 355.4 | 647.7 | 435.1
Benevento | 22.2 | 245.8 | 192.2 | 274.8
Caserta | 88.8 | 893.2 | 1068.3 | 1043.6
Napoli | 56.3 | 2802 | 1474.5 | 3243
Salerno | 107.9 | 1015.7 | 1145.3 | 1321
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Consumi 2019
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2019
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 279.2 | 5443.8 | 4660.8 | 6217.9
Avellino | 13 | 358.3 | 620.6 | 410.1
Benevento | 25.9 | 250.3 | 205.4 | 256.3
Caserta | 76.8 | 924.2 | 1113.4 | 1041.5
Napoli | 50.4 | 2876.5 | 1515.9 | 3215.3
Salerno | 113.1 | 1034.6 | 1205.5 | 1294.7
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Consumi 2020
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2020
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 311 | 5532.3 | 4572.9 | 5407.8
Avellino | 12.4 | 325.3 | 605.8 | 345.8
Benevento | 28.5 | 254.7 | 208.3 | 219.7
Caserta | 83.3 | 943.6 | 1074.1 | 951.7
Napoli | 61.7 | 2929.6 | 1465.2 | 2763.5
Salerno | 125.1 | 1039 | 1219.4 | 1127.2
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Consumi 2021
Consumo (Gwh) totale per regione/provincia e tipologia di attività 2021
| agricoltura | domestico | industria | servizi
Campania | 335.6 | 5633 | 4782.7 | 5734.9
Avellino | 13.5 | 369.3 | 657.2
Benevento | 29.7 | 258.9 | 214.8
Caserta | 87.9 | 968.6 | 1100.2
Napoli | 73.8 | 2970.4 | 1557.6
Salerno | 130.7 | 1065.8 | 1252.9
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti
Fonte dei dati: Terna

## IND 3 Burden Sharing Campania
Campania
Monitoraggio obiettivi regionali sulle fonti rinnovablii fissati dal DM 15 marzo 2012 "Burden sharing" Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili e totali (ktep)
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (escluso il settore Trasporti) |  |  | 1046.7883 | 1068.4683 | 996.275 | 1097.817 | 1057.588 | 1160.3984 | 1112.165 | 1182.1663 | 1172.6346
| Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico) |  | 338.9749 | 375.184 | 386.7395 | 403.2683 | 416.8215 | 434.9689 | 443.6432 | 475.1503 | 513.7126
|  | Idraulica (normalizzata) | 47.8325 | 49.4591 | 49.6267 | 50.3472 | 48.5578 | 48.6629 | 50.4715 | 50.9089 | 49.2125
|  | Eolica (normalizzata) | 161.62 | 171.6144 | 175.3435 | 179.9101 | 197.6361 | 206.2241 | 214.9477 | 246.8976 | 277.4767
|  | Solare | 49.9109 | 69.5527 | 73.5833 | 72.9793 | 71.7519 | 80.7947 | 75.4541 | 77.9864 | 84.3927
|  | Geotermica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Biomasse solide | 27.5003 | 29.7989 | 31.9287 | 32.9402 | 30.7479 | 30.129 | 29.4959 | 27.9992 | 31.0385
|  | Biogas | 4.861 | 6.0784 | 7.2752 | 8.247 | 8.1058 | 9.1685 | 9.3591 | 8.8126 | 9.3945
|  | Bioliquidi sostenibili | 47.25 | 48.6805 | 48.9822 | 58.8445 | 60.022 | 59.9898 | 63.915 | 62.5457 | 62.1977
| Consumi finali di energia da FER (settore Termico) |  | 699.7509 | 682.6625 | 596.0009 | 678.3997 | 623.8831 | 710.3901 | 651.6405 | 691.5817 | 641.0249
|  | Energia geotermica | 11.6125 | 11.6125 | 11.0347 | 11.0347 | 11.0679 | 12.1286 | 11.9442 | 12.0117 | 11.1615
|  | Energia solare termica | 7.0711 | 5.0338 | 4.0542 | 4.7091 | 5.607 | 5.8127 | 6.4313 | 7.4215 | 8.5709
|  | Frazione biodegradabile dei rifiuti | 5.0158 | 2.983 | 5.5468 | 4.104 | 1.2768 | 1.7615 | 2.7482 | 0.80715 | 0.1383
|  | Energia da biomasse solide nel settore residenziale | 601.5472 | 585.5767 | 495.2371 | 577.9396 | 524.6525 | 604.5282 | 544.8342 | 589.6477 | 540.1205
|  | Energia da biomasse solide nel settore non residenziale | 0 | 0.22062 | 0.87063 | 0.96622 | 0.89137 | 4.6677 | 5.61 | 4.5889 | 4.5435
|  | Energia da bioliquidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Energia da biogas e biometano immesso in rete | 2.8936 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2745 | 2.2449 | 2.1072 | 2.1322 | 1.8526 | 1.8564
|  | Energia rinnovabile da pompe di calore | 71.6107 | 74.9617 | 76.9833 | 77.3716 | 78.1427 | 79.3842 | 77.9405 | 75.2522 | 74.6336
| Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico) |  | 8.0624 | 10.6218 | 13.5347 | 16.1491 | 16.8834 | 15.0394 | 16.8812 | 15.4343 | 17.8971
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA |  |  | 6856.5694 | 6742.4939 | 6444.7691 | 6707.7844 | 6577.5845 | 6978.0719 | 6963.1213 | 6896.6273 | 5915.6739
| Consumi finali di energia da FER (settore termico) |  | 699.7509 | 682.6625 | 596.0009 | 678.3997 | 623.8831 | 710.3901 | 651.6405 | 691.5817 | 641.0249
| Consumi finali lordi di calore derivato |  | 40.0998 | 53.6854 | 62.7735 | 70.7581 | 65.2145 | 67.0195 | 65.8085 | 73.8759 | 67.0168
| Consumi finali lordi di energia elettrica |  | 1632.6741 | 1585.3482 | 1526.5692 | 1599.931 | 1568.951 | 1591.9431 | 1573.0756 | 1594.2472 | 1522.9176
| Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti |  | 10.4137 | 8.5746 | 9.9316 | 9.9428 | 8.2056 | 9.9329 | 9.2607 | 9.4132 | 7.217
| Consumi finali di prodotti petroliferi |  | 3242.784 | 3202.7477 | 3116.8219 | 3105.6377 | 3096.6849 | 3326.8708 | 3429.0288 | 3282.7251 | 2487.1314
|  | Olio combustibile | 122.9216 | 96.3596 | 126.8404 | 148.4422 | 177.4979 | 73.9701 | 62.7706 | 49.2924 | 53.8662
|  | Gasolio | 1924.3074 | 2158.0613 | 2371.2668 | 1908.669 | 1886.4677 | 2195.169 | 2210.7338 | 2076.0938 | 1551.5487
|  | GPL | 428.3632 | 469.8051 | 304.3047 | 307.8637 | 380.4546 | 379.2994 | 436.2002 | 450.2022 | 454.2638
|  | Benzine | 563.6399 | 301.4068 | 156.8152 | 532.7168 | 433.2008 | 442.2168 | 447.9597 | 415.6749 | 300.7297
|  | Coke di petrolio | 77.8804 | 49.5525 | 15.5227 | 57.9181 | 45.6943 | 35.8089 | 28.9653 | 24.0621 | 27.3317
|  | Distillati leggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carboturbo | 125.6715 | 127.5624 | 142.0721 | 150.0279 | 173.3696 | 200.4067 | 242.3992 | 267.3997 | 99.3913
|  | Gas di raffineria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumi finali di carbone e prodotti derivati |  | 0.20329 | 0.76734 | 0.03805 | 0.019025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carbone | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lignite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Coke da cokeria | 0.058343 | 0.76734 | 0.03805 | 0.019025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gas da cokeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gas da altoforno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumi finali di gas |  | 1230.6435 | 1208.7081 | 1132.6339 | 1243.0961 | 1214.6455 | 1271.9156 | 1234.3071 | 1244.7842 | 1190.3662
|  | Gas naturale | 1230.6435 | 1208.7081 | 1132.6339 | 1243.0961 | 1214.6455 | 1271.9156 | 1234.3071 | 1244.7842 | 1190.3662
|  | Altri gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti.
Quota dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (%)
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Dato rilevato (Consumi finali lordi di energia da FER / Consumi finali lordi di energia) |  |  | 15.27% | 15.85% | 15.46% | 16.37% | 16.08% | 16.63% | 15.97% | 17.14% | 19.82%
Obiettivi DM 15 marzo 2012 (decreto Burden sharing) |  |  | 2012: 8.265%; 2014: 9.824%; 2016: 11.62%; 2018: 13.83%; 2020: 16.75%
Fonte dei Dati: GSE / TERNA